## ใบกำกับภาษี-ลำพูน
รายการวัสดุอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36
ณ. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2567
(ออกใบกำกับภาษีจาก หจก. แสงทองอิเลคทริคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จ.ลำพูน)
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
Item |  | Quantity | Unit | Unit Price | Amount (Baht)
1 | ท่อ EMT 3/4" ............... | 2 | เส้น | 195 | 390
2 | Connector + Locknut EMT 3/4" + บูชชิง | 5 | ตัว | 30 | 150
3 | แคลมป์ Strap Double Hole 3/4" | 6 | ตัว | 8 | 48
4 | ประกับราง C EMT 3/4" | 4 | คู่ | 15 | 60
5 | ราง C | 1 | เส้น | 140 | 140
6 | หัวงูเห่า 3/4" | 1 | ตัว | 65 | 65
7 | ท่อ EMT 1/2" | 1 | เส้น | 150 | 150
8 | Connector + Locknut EMT 1/2" + บูชชิง | 1 | ตัว | 20 | 20
9 | แคลมป์Strap single Hole ½" | 2 | ตัว | 5 | 10
10 | ท่อ PVC 20 mm. ........... | 2 | เส้น | 60 | 120
11 | ข้องอสำเร็จรูปเปิดฝาได้ PVC 20 mm. | 1 | ตัว | 20 | 20
12 | ข้อต่อสำเร็จรูปเปิดฝาได้ตัว T PVC 20 mm. | 1 | ตัว | 30 | 30
13 | Connector PVC 20 mm. | 13 | ตัว | 10 | 130
14 | แคลมป์ก้ามปู PVC 20 mm. | 17 | ตัว | 3 | 51
15 | หลอด LED ชนิดขั้วเกลียว E27 bec | 2 | อัน | 90 | 180
16 | ขาหลอดเกลียว | 2 | อัน | 25 | 50
17 | หางปลากลมเปลือย (ใช้กับสายขนาด 6 sq.mm.) | 4 | อัน | 5 | 20
18 | สวิตช์ ขั้วเดี่ยวทางเดียว ................. | 1 | อัน | 25 | 25
19 | ฝาครอบ 2 ช่อง ........................ | 1 | ฝา | 15 | 15
20 | กล่องลอย PVC 2" x 4" | 3 | อัน | 15 | 45
21 | กล่องพักสาย Box PVC 4" x 4" x 2" | 3 | อัน | 50 | 150
22 | สวิตช์ ขั้วเดี่ยวสองทาง ................. | 2 | ตัว | 35 | 70
23 | ฝาครอบ 1 ช่อง ....................... | 1 | ฝา | 15 | 15
24 | เต้ารับ 1 เฟส มีกราวด์แบบคู่ .................... | 1 | ตัว | 65 | 65
25 | ฝาครอบเต้ารับ ...................... | 1 | ฝา | 15 | 15
26 | เทปพันสายไฟฟ้า | 1 | ม้วน | 50 | 50
27 | สกรูเกลียวปล่อย #7- 1" หัวแฉกนูน | 100 | ตัว | 1 | 100
28 | สกรูเกลียวปล่อย#7- 1/2" หัวแฉกนูน | 100 | ตัว | 0.5 | 50
29 | ไวร์นัต No.33 (สีเหลือง) | 12 | ตัว | 2 | 24
30 | ไวร์นัต No.44 (สีแดง) | 5 | ตัว | 4 | 20
31 | หลักกราวด์ขนาด ยาว 30 cm. | 1 | อัน | 50 | 50
32 | แคลมป์หัวใจยึดแท่งกราวด์ | 1 | อัน | 15 | 15
33 | Wire duct กว้าง 30 mm. สูง 40 mm. | 1 | เส้น | 150 | 150
34 | Cable Ties | 1 | ถุง | 30 | 30
35 | หางปลาแฉก 1.25 – 3 S (สีแดง) | 200 | ตัว | 2 | 400
36 | หางปลาแฉก 2 – 3 S (สีน้ำเงิน) | 100 | ตัว | 3 | 300
37 | หางปลาแบบเข็ม(พิน) 1.25 – 3 S (สีแดง) | 50 | ตัว | 2 | 100
38 | รางปีกนก (DIN 35) อะลูมิเนียม | 1 | เส้น | 120 | 120
39 | ไส้ไก่ 15 m.m. | 1 | เมตร | 20 | 20
40 | สกรูเกลียวหัวสว่าน 1/2” | 100 | ตัว | 1 | 100
41 | สกรูเกลียวดำ 1/2.” | 100 | ตัว | 0.5 | 50
42 | แป้นกาวจัตุรัส 1” (ตีนตุ๊กแก) | 20 | อัน | 5 | 100
43 | กล่องพลาสติก | 1 | ใบ | 300 | 300
| รวมทั้งสิ้น |  |  | รวมยอดเงินสุทธิ | 4013
| (สี่พันสิบสามบาทถ้วน) |  |  | Total Amount
หมายเหตุ ข้อแนะนำ ควรดำเนินการบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง แยกเป็น 2 ชุด เนื่องจากใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าจาก จ. ลำพูน เป็นการคิด Vat ภายในแต่ใบเสร็จรับเงินจาก PMK เป็นการคำนวน Vat นอก

## ต้นฉบับใบกำกับภาษี-PMK
รายการวัสดุอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36
ณ. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ปีการศึกษา 2567
(ออกใบกำกับภาษี โดย บ. ภัทรเมธากิจ จำกัด กรุงเทพมหานคร)
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
Item |  | Quantity | Unit | Unit Price | Amount (Baht)
1 | Load Center แบบ Main Breaker 12 ช่อง ยี่ห้อ ABB DB12MC200Formula | 1 | ใบ | 3892.4 | 3892.4
2 | C4/6 Grey Terminal Block | 35 | ตัว | 14 | 490
3 | BAM4 End Stop | 3 | ตัว | 17 | 51
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 4433.4
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 310.338
| รวมเงินสุทธิ |  |  | รวมยอดเงินสุทธิ | 4743.738
| (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) |  |  | Total Amount
8756.738
หมายเหตุ ข้อแนะนำ ควรดำเนินการบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง แยกเป็น 2 ชุด เนื่องจากใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าจาก จ. ลำพูน เป็นการคิด Vat ภายในแต่ใบเสร็จรับเงินจาก PMK เป็นการคำนวน Vat นอก

## รายการสินค้า-PMK
รายการวัสดุอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35
ณ. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2566
(ออกใบกำกับภาษี โดย บ. ภัทรเมธากิจ จำกัด กรุงเทพมหานคร)
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
Item |  | Quantity | Unit | Unit Price | Amount (Baht)
1 | MCCB 3P 30AT/125AF 10 KA 415V A1A125 R30 | 1 | ชิ้น
2 | MCB 3P 25AT 6 KA SH 203-C25 | 2 | ชิ้น
3 | MCB 1P 10AT 6KA SH 201-C10 | 5 | ชิ้น
4 | RCBO DSE201-C10/0.03 | 1 | ชิ้น
5 | Magnetic Contactor 3P AC-3 9A Coil 100-250 VAC/DC AF09-30-10 | 4 | ชิ้น
6 | VM4 Mechanical Interlock Unit | 1 | ชิ้น
7 | Auxilliary Contact Block 1NC CA4-01 | 3 | ชิ้น
8 | Auxilliary Contact Block 1NC CA4-10 | 4 | ชิ้น
9 | Themal Overload relay setting range 1.70-2.30 Amp. TF42-2.3 | 2 | ชิ้น
10 | Voltmeter 0-500V Scale 90 degree CL. 1.5 Size 96*96 mm. CRM E24402V-G500 | 1 | ชิ้น
11 | Ammeter 0-50A Scale 90 degree CL. 1.5 Size 96*96 mm. CRM E244022VA-50A | 1 | ชิ้น
12 | Current Transformer 50/5A burden 3VA CL.3.0 AS1A 50/5A | 3 | ชิ้น
13 | Volt selector switch 7 position 20A 690V, Size 48*48 mm. VS-3PH4W | 1 | ชิ้น
14 | Amp selector switch 4 position 20A 690V, Size 48*48 mm. AS-3PH3CT | 1 | ชิ้น
15 | Electronic Timer 220-240VAC CT-ERD 12 Time relay, ON-delay | 1 | ชิ้น
16 | Thermistor Relay 1SVR730885R3300 2CM-MPS.21s | 1 | ชิ้น
17 | Push button switch 1NO/1NC, Green CP1-10G-11 | 2 | ชิ้น
18 | Push button switch 1NO/1NC, Red CP1-10R-11 | 2 | ชิ้น
19 | Pilot lamp LED 220 VAC, Red CL2-523R | 2 | ชิ้น
20 | Pilot lamp LED 220 VAC, Yellow CL2-523Y | 3 | ชิ้น
21 | Pilot lamp LED 220 VAC, Blue CL2-523L | 1 | ชิ้น
22 | Pilot lamp LED 220 VAC, Green CL2-523G | 2 | ชิ้น
23 | Distribution Board 3 Phase 4 Wire 12 CCT, Busbar 200 A DB12 MC200 | 1 | ชิ้น
24 | C 4/6 Grey Teminal Block | 35 | ชิ้น
25 | BAM4 end Stop | 3 | ชิ้น
26 | DB#3 Motor Control ตู้ควบคุมมอเตอร์ | 1 | ชิ้น
-Cubicle 1.6 mm Wall Mounted Indoor Type
-Size: 600*400*200 mm
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 0
| รวมเงินสุทธิ |  |  | รวมยอดเงินสุทธิ | 0
| (ศูนย์บาทถ้วน) |  |  | Total Amount
4013